许昌市交通运输局分体式空调采购项目
询价公告
一、项目基本情况
1. 项目名称：许昌市交通运输局分体式空调采购项目
2. 项目编号：
3. 采购单位：许昌市交通运输局
4. 资金来源：财政资金
5. 采购方式：询价
6. 预算金额（最高限价）：295320元
二、采购内容及技术要求
	序号
	货物名称
	规格要求
	数量
	备注

	1
	2匹柜机空调
	2匹、有节能证书、ccc认证证书、检测（试验）报告、冷暖、220V，含外机支架、打孔、连接铜管、电源线、排水管等全套辅材，供货、安装、调试到位
	42台
	包干价

	2
	5匹柜机空调
	5匹、有节能证书、ccc认证证书、检测（试验）报告、冷暖、380V供电，含全套安装辅材、排水、漏电保护装置，供货、安装、调试到位
	9台
	包干价

	3
	10匹柜机空调
	10匹、有节能证书、ccc认证证书、检测（试验）报告、冷暖、380V供电，含全套安装辅材、排水、漏电保护装置，供货、安装、调试到位
	4台
	包干价


品牌说明：本项目推荐参考品牌为美的；供应商可投美的品牌产品，也可提供技术参数相当、档次不低于美的的其他品牌产品。供应商投其他品牌的，须在报价文件中附产品参数表、检测报告等佐证材料，由询价小组评审认定是否满足采购需求。所供设备须为全新原装正品，非翻新、串货产品，享受原厂正规售后。
三、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并具有本条规定的相关资格证明材料的企业独立法人。
2不接受联合体参加询价。
3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
4.具有空调供货、安装、售后维修服务能力；
四、报价相关要求
1.本次为一次性报价，报价为包干总价，包含设备、运输、装卸、安装、辅材、调试、验收、税费、质保、售后等全部费用；
2.报价文件须加盖单位公章，注明拟投产品具体型号、质保承诺；
3.供货安装工期：合同签订后15日历天内完成供货、安装、调试并验收合格；
4.质保要求：原厂整机质保不少于6年。
5.质量标准：合格，符合国家相关验收规范和标准。
五、响应文件递交信息
1.响应文件的编制要求：供应商应严格按照本询价函的要求编制响应文件。投标文件含正本一份，副本二份，每页均应加盖供应商行政公章。
2.响应文件递交截止时间：2026年10月29日上午9：00
3.递交地点：许昌市交通运输局四楼东会议室                 
4.联系人：武先生            
5.联系电话：0374-2959625        
6.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。     
六、评审办法
在满足本公告技术参数、质保、工期等全部实质性质要求的前提下，按照最低报价成交。
七、公告发布媒介
本公告在许昌市交通运输局官网发布。
八、本项目款支付方式
经采购人验收合格并完善相应手续后于30日内予以一次性支付。
供应商须委派授权代表参加询价，并在签到表签名报到以证明其出席，否则视为放弃被询价资格。                                    


                               许昌市交通运输局
                               2026年10月23日




附件：
投标承诺函

                      ：
经研究，我方自愿参与贵方于     年   月    日 发布的                     _（项目名称）的投标，将严格遵守有关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受采购人给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。
[bookmark: _GoBack]一、在投标有效期内撤销投标文件；
二、在投标文件中提供虚假材料；
三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；
四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。


投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日


